附件1

# 蚌埠工商学院实验室安全分级分类

# 管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为保障学校实验室安全稳定运行，提高实验室安全管理工作的科学性和针对性，建立与实相符、权责一致的实验室安全管理体系，实现按类规范，按级管控的专业化、精细化实验室安全管理目标，按照《高等学校实验室安全分级分类管理办法（试行）》《高等学校实验室安全规范》等文件及教育部高校实验室安全检查要求，根据《蚌埠工商学院实验室安全管理办法（试行）》，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法所指的实验室是指列入学校实验室建制，开展教学、科研活动的实验场所（含实验辅助用房）。实验室以房间为单位，根据室内使用和存放的危险源可能引发危险的严重程度确定安全分级，根据开展的实验项目及所涉及的危险源类型确定安全分类。

第三条 本办法所指的实验室危险源主要指可能导致实验室人员伤害、财物损失、实验室及周边环境破坏等危险的根源或状态因素，主要包括夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的机械（工具）伤害，包含但不限于涉及灼伤、电路短路、人员触电、高温等危险性设备，以及附属线路、配件等设施。

第二章 组织与管理体系

第四条 学校实验室安全工作领导小组负责指导和监督全校实验室安全分级分类相关工作，审定实验室安全分级分类重大事项。

第五条 现代教育技术中心作为学校实验室安全的管理单位，负责组织开展全校实验室安全分级分类认定相关工作。学校其他职能部门应在职责范围内履行实验室安全监管责任。

第六条 各学院作为实验室安全管理的责任主体，负责组织所辖实验室进行安全分类自评，对各实验室的自评结果进行审核。

第七条 各学院应根据学校要求，进行实验室内危险源的辨识，根据辨识结果开展实验室安全分级自评。

第八条 各级各类实验室应按学校要求做好实验室安全管理工作，安全、合规的开展实验活动。

第三章 实验室安全分级管理

第九条 实验室安全分级主要依据室内使用和存放的危险源可能引发危险的严重程度进行划分。根据学校实验室危险源分布情况，实验室安全分级按风险性从高到低分为：红色级、橙色级、黄色级和蓝色级共四级实验室。实验室安全分级工作采用危险源累计记分、归档分级方式开展，具体分级依据见《高校实验室安全分级表》（附件1.1）。未纳入分级表的其他危险源，各学院可根据单位实际情况进行补充完善，作为单位实验室的自评依据。

第十条 实验室的安全分级认定依据：

（一）红色级实验室：室内危险源累加计分100分，以室内存有国家管制性耗材或学校认为应加以特殊管控的设备，存在违反国家法律或引起人员重伤及以上事故可能性的实验室；

（二）橙色级实验室：室内危险源累加计分在75-100（不含）分，存在引起人员轻伤及以上事故可能性的实验室；

（三）黄色级实验室：室内危险源累加计分在25-75（不含）分，存在引起人员伤害事故可能性的实验室；

（四）蓝色级实验室：不含上述危险源，室内危险源累加计分25分（不含）以下，存在引起火灾等事故可能性的实验室。

（五）具体分数依据见《高校实验室安全风险评价表》（附件1.2）。

第十一条 各安全分级实验室的安全管理

各实验室均应加强室内危险源和人员的管理工作，落实学校与实验室各项安全管理制度，按安全分级开展对应频次的安全检查工作，各安全分级实验室的最低自查和检查频次要求为：

（一）红色级实验室由学校党政主要负责人每年牵头开展不少于1次安全检查；主管职能部门每月开展不少于1次安全检查；二级学院每周开展不少于1次安全检查；实验室做到“实验结束必巡”；

（二）橙色级实验室由分管校领导每年牵头开展不少于1次安全检查；主管职能部门每季度开展不少于1次安全检查；二级学院每月开展不少于1次安全检查；实验室做到“实验结束必巡”；

（三）黄色级实验室由主管职能部门每半年开展不少于1次安全检查；二级学院每季度开展不少于1次安全检查；实验室做到经常性检查；

（四）蓝色级实验室由主管职能部门每年开展不少于1次安全检查；二级单位每半年开展不少于1次安全检查；实验室做到经常性检查。

（五）具体管理要求见《高校实验室分级管理要求参照表》（附件1.3）。

第十二条 各安全分级实验室安全检查中应重点关注的危险源包括但不限于如下内容：

（一）易制毒、易制爆等化学品，麻醉和精神类等药物，爆炸品、民用炸药等爆炸品，以及其他国家管制耗材的管理情况；

（二）特种设备、高低温设备等危险性设备的管理情况；

（三）实验室自研或改装、改造的实验装置或设备的管理情况。

第四章 实验室安全分类管理

第十三条 实验室安全分类应根据开展的实验项目及所涉及的危险源类型加以确定；根据全校学科专业情况，学校实验室分为：机电类与其他类，共两类实验室。具体分类依据见《高校实验室分类参照表》（附件1.4）。

第十四条 机电类实验室的分类标准与建设基本要求

（一）开展涉及造型设计、物理电路等专业方向中涉及高温等实验设备及其他强电设备的实验室，包含但不限于使用精密仪器、电子设备、电气设备、电路板等实验项目的实验室，归属于机电类实验室。

（二）该类实验室应按国家及行业有关规范的要求配备合规的供电线路，做好设备布局规划，张贴危险源提示信息。根据实验操作需要，室内应视情况设置防电涌等安全设施、监控设备、监测报警装置等。

第十五条 其他类实验室的分类标准与建设基本要求

开展不涉及上述机电类实验项目，且危险性较低的实验室，如计算机类实验室、语音室等，归属于其他类实验室。该类实验室应配备合格的水电线路、必要的消防安全器材等设施设备，并根据实验任务需要做好室内设备布局。

第十六条 实验室应根据所属安全分类对应的相关国家规范及标准开展实验室建设，根据实验任务配备合规的实验设备含辅助设备、安全环保设施、应急防护物资。

第五章 监督与实施

第十七条 各学院在设置实验室时应同步开展实验室安全分级分类工作。各学院须根据实验室的实验任务对实验项目进行风险评价，对所涉及的危险源进行辨识，经实验室安全管理单位审查后，报学校审定。

第十八条 实验室安全分级分类工作实行动态管理。当实验室因承担的教学科研任务发生学科领域调整，导致开展的实验项目及危险源发生较大变动时，应提出实验室安全分类变更申请；当实验室因室内危险源种类和数量的调整，导致可能引发危险的严重程度发生较大变化时，应提出实验室安全分级的变更申请。

第十九条 需变更实验室安全分级的，经学院现场核查后，报实验室安全管理单位备案进行变更，其中涉及红色级、橙色级风险的实验室变更还须报学校实验室安全工作领导小组审定。

第二十条 需变更实验室安全分类的，各学院应对提出申请的实验室进行现场核查，经实验室安全管理单位初审，确认满足相应安全分类基本要求后，报学校实验室安全工作领导小组审定。

第二十一条 学校相关单位要高度重视实验室安全工作，按照上级主管部门和学校相关要求切实做好实验室安全管理工作的人员、经费和政策保障，积极开展实验室安全文化建设，并将实验室安全工作纳入学校整体安全工作体系。

第二十二条 违反本办法要求，故意隐瞒实验任务或危险源，以及违规开展实验等情况导致严重实验室事故的，学校将对相关责任单位和责任人严肃追责。

第六章 附则

第二十三条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、标准执行。

第二十四条 本办法自发布之日起施行，由学校实验室安全工作领导小组办公室负责解释。

附件：1.1高校实验室安全分级表

1.2高校实验室安全风险评价表

1.3高校实验室分级管理要求参照表

1.4高校实验室分类参照表

附件1.1

高校实验室安全分级表

| 安全级别 | 参考分级依据 |
| --- | --- |
| Ⅰ级/红色级实验室（重大风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： - 实验原料或产物含剧毒化学成分； - 使用剧毒化学品； - 存储第一类易制毒品、第一类精神药品； - 存储易燃易爆化学品总量大于50kg或50L； - 存储有毒、易燃气体总量≥6瓶； - 生物安全BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4实验室； - 使用I、II类射线设备； - 使用放射性同位素、放射源、核材料； - 使用机电类特种设备； - 使用超高压等第三类压力容器； - 使用强磁、强电设备； - 使用4、3R、3B类激光设备； - 使用富氧涉爆实验室自制设备； - 高校自行规定的其他情况 |
|  | 按照《高校实验室安全风险评价表》评分达到100分的实验室 |
| Ⅱ级/橙色级实验室（高风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： - 存储第二类精神药品； - 存储易燃易爆化学品总量为20~50kg或20~50L； - 存储有毒、易燃气体总量为3~6（不含）瓶； - 生物安全BSL-2、ABSL-2实验室； - 使用第一类、第二类压力容器； - 高校自行规定的其他情况 |
|  | 按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[75, 100)范围的实验室 |
| Ⅲ级/黄色级实验室（中风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： - 存储第二/三类易制毒品； - 生物安全BSL-1、ABSL-1实验室； - 基础设备老化； - 高校自行规定的其他情况 |
|  | 按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[25, 75)范围的实验室 |
| Ⅳ级/蓝色级实验室（低风险实验室） | 实验室有以下情况之一的： - 不涉及重要危险源的实验室； - 主要涉及一般性消防安全、用电安全的实验室； - 高校自行规定的其他情况 |
|  | 按照《高校实验室安全风险评价表》评分在[0, 25)范围的实验室 |

注：

1.实验室分级先按表中各级实验室所对应的参考情况划分，无所列情况的，按《高校实验室安全风险评价表》进行累计评分确定等级。

2.对于既有本表所列参考情况，又有《高校实验室安全风险评价表》所列危险源的，取两者较高者所对应的实验室等级。

附件1.2

高校实验室安全风险评价表

| 每项计分 | 风险源 |
| --- | --- |
| 25分 | - 存储易燃易爆化学品总量在5~20kg或5~20L； - 存储一般危化品总量50~100kg或50~100L； - 存储有毒、易燃气体总量为2瓶； - 使用III类射线设备的数量≥2台； - 使用简单压力容器的数量≥3台； - 实验室使用危险机加工装置的数量≥3台； - 实验室使用加热设备数量≥6台； - 实验室每月危险废物产生量≥100 L或kg； - 高校自行规定的其他情况 |
| 10分 | - 使用超过人体安全电压（36V）的实验； - 涉及合成放热实验； - 涉及压力实验； - 产生易燃气体的实验； - 涉及持续加热实验； - 使用一般实验室自制设备； - 存储易燃易爆化学品＜5kg或5L； - 实验室存储一般危化品总量＜50kg或50L； - 存储有毒、易燃气体1瓶； - 存储或使用有活性的病原微生物，对人或其他动物感染性较弱，或感染后易治愈； - 使用简单压力容器1~2台； - 使用III类射线设备1台； - 使用危险机加工装置1~2台； - 使用一般机加工装置的数量≥5台； - 实验室一般用电设备负载≥80%设计负载； - 使用2、2M、1、1M类激光设备的数量≥3台； - 实验室每月危险废物产生量为20~100 L或kg； - 实验室使用加热设备数量3~5台； - 实验室使用每1台明火设备； - 高校自行规定的其他情况 |
| 5分 | - 存储普通气体1~4瓶； - 使用一般机加工装置1~4台； - 使用2、2M、1、1M类激光设备1~2台； - 实验室每月危险废物产生量＜20 L或kg； - 实验室使用加热设备数量1~2台； - 存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每1台； - 实验室使用每1台快捷电热设备； - 高校自行规定的其他情况 |

注：

1.表中所称实验室房间均以面积为50m2计，其他面积可按比例调整评价内容；

2.表中符合任1种情况计相应分数，符合多种情况，分数累加计算，最高100分；

3.实验室自制设备，是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安装的，并以其为载体进行实验活动的非标设备；对标准设备进行改造也参照自制设备进行管理。

附件1.3

高校实验室分类参照表

| 序号 | 实验室分类 | 分类参照依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学类实验室 | 包括从事化学、药学、化学工程、环境科学与工程、材料科学与工程等较多涉及化学试剂或化学反应的实验室。这类实验中的危险源分为两类，一类是易燃、易爆、有毒化学品（含实验气体）可能带来的化学性危险源，另一类是设备设施缺陷和防护缺陷所带来的物理性危险源 |
| 2 | 生物类实验室 | 包括从事基因工程、微生物学等生物和医学专业中较多涉及病毒、细菌、真菌等微生物研究和动物研究的实验室。这类实验室中细菌、病毒、真菌、寄生虫、动物寄生微生物等为主要危险源，它们的释放、扩散可能会污染实验室内外环境的空气、水、物体表面或感染人体。涉及病原微生物的实验室应进行相应的审批或备案 |
| 3 | 辐射类实验室 | 包括物理、核科学与技术、医学、生物、化学、材料科学与工程等专业方向中涉及放射性同位素、射线装置与核材料的实验室。这类实验中的危险源主要是放射性同位素、射线装置与核材料产生的电离辐射，可能对人体造成内外照射伤害，也可能对环境产生放射性污染；存放或使用核材料的实验室还存在核安全风险 |
| 4 | 机电类实验室 | 包括机械设计与制造、过程装备与控制、化工机械、材料物理、电气工程、激光工程和人工智能等专业方向中涉及高温、高压、高速、高大等机械设备及其他强电、强磁、激光或低温设备的实验室，以及大型机房等。这类实验室的主要危险包括夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的机械伤害以及灼伤、电路短路、人员触电、激光伤害、冻伤等因素 |
| 5 | 其他类实验室 | 包括社科类、艺术类专业相关的实验室或实训室，危险源主要是少量的用电设备可能带来的用电安全或消防安全风险 |

附件1.4

高校实验室分级管理要求参照表

| 管理要求 | 实验室分级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级/红色级实验室 | Ⅱ级/橙色级实验室 | Ⅲ级/黄色级实验室 | Ⅳ级/蓝色级实验室 |
| 安全检查 | 学校党政主要负责人每年牵头开展不少于1次安全检查；学校主管职能部门每月开展不少于1次安全检查；二级单位每周开展不少于1次安全检查；实验室做到“实验结束必巡” | 分管校领导每年牵头开展不少于1次安全检查；学校主管职能部门每季度开展不少于1次安全检查；二级单位每月开展不少于1次安全检查；实验室做到“实验结束必巡” | 学校主管职能部门每半年开展不少于1次安全检查；二级单位每季度开展不少于1次安全检查；实验室做到经常性检查 | 学校主管职能部门每年开展不少于1次安全检查；二级单位每半年开展不少于1次安全检查；实验室做到经常性检查 |
| 安全培训 | 实验室安全管理人员、实验人员完成不少于24学时的准入安全培训，之后每年完成不少于8学时的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于2次应急演练（含针对重要危险源的应急演练） | 实验室安全管理人员、实验人员完成不少于16学时的准入安全培训，之后每年完成不少于4学时的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于1次应急演练（含针对重要危险源的应急演练） | 实验室安全管理人员、实验人员完成不少于8学时的准入安全培训，之后每年完成不少于2学时的安全培训（以上均含应急演练）；实验室每年开展不少于1次应急演练 | 实验室安全管理人员、实验人员完成不少于4学时的准入安全培训，之后每年根据学校实际需要安排适量的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于1次应急演练 |
| 安全评估 | 科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，学校不定期抽查；针对重要危险源制定相应的管理办法和应急措施，责任到人；每年开展不少于1次针对重要危险源的应急演练 | 科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，学校不定期抽查；针对重要危险源制定相应的管理办法和应急措施，责任到人；每年开展不少于1次针对重要危险源的应急演练 | 科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，二级单位不定期抽查；二级单位判断如有必要，可临时按更高等级实验室安全要求进行管理 | 科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估；涉及重要危险源的实验活动应在二级单位备案，二级单位不定期抽查；二级单位判断如有必要，可临时按更高等级实验室安全要求进行管理 |
| 条件保障 | 高风险点位安装监控和必要的监测报警装置；危化品等重要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求；配备充足的专职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施 | 高风险点位安装监控和必要的监测报警装置；危化品等重要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求；配备充足的专职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施 | 在重要风险点位安装监控和必要的监测报警装置；配备充足的兼职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施 | 配备必要的兼职实验室安全管理人员；配备必要的个体防护设备设施 |